# Техническая характеристика

# Стерилизатор воздушный шкаф сухо-тепловой ШСТ-ГП-40-(400)

- автоматическое обеспечение параметров режима работы;

- микропроцессорное управление;

- принудительная конвекция бесшумным вентилятором;

- камера выполнена из нержавеющей стали;

- устройство защиты от перегрева;

- данная модель не оснащена системой охлаждения после стерилизации;

- питание от сети однофазного переменного тока (220±22)В, частотой (50±1)Гц;

- регулируемая оператором аварийная защита от перегрева в диапазоне 50…230ºC.

- Размеры камеры Ш/В/Г, мм 410/356/275

- Габаритные размеры Ш/В/Г, мм 730/500/520

- Объем камеры, л 40

Сертификат о поверке 2020 г и включен в реестр СИ в РК.