## Техническая спецификация

**Механический тонометр** классического типа, предназначен для измерения артериального давления методом Короткова и снятия показаний на манометре, у детей в подростковом возрасте, по экономичной цене.

Прибор оснащен прочной нейлоновой манжетой для рук окружности плеча 25-36 см., на которую нанесены специальные размерные метки, что значительно упрощает измерения артериального давления как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях. В комплект поставки отдельно входит фонендоскоп, для прослушивания тонов сердца, дыхательных шумов, звуков, возникающих в организме.

Измерение давления осуществляется с помощью выслушивания тонов Короткова стетоскопом и снятия показаний на манометре.

## Отличительные особенности:

* Профессиональный механический тонометр, классический тип
* Нейлоновая манжета для окружности плеча 25 - 36 см с металлическим фиксирующим кольцом
* На манжету нанесены специальные разметки для контроля правильности эксплуатации
* В комплект входит механический стетоскоп
* Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью
* Металлический воздушный игольчатый клапан
* Размер циферблата на манометре составляет 45,5 мм, поэтому его показания смогут прочесть даже люди с ослабленным зрением

## Технические характеристики:

* Наименование прибора: механический измеритель артериального давления
* Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст.
* Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст.
* Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст.
* Размера манжеты в комплекте: от 25 до 36 см
* Масса прибора в чехле, кг, не более: 328 г
* Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха
* Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C до 40˚C при относительной влажности до 85%
* Срок гарантии: 2 года (на прибор), 1 год (на манжету)
* Срок службы манометра: 7 лет
* Срок службы нагнетателя: 3 года

## Комплектация:

* Манометр Little Doctor LD-S013 механического тонометра[Little Doctor LD-71](https://littledoctor.medtechpro.ru/tonometr-little-doctor-ld-71.html)
* Стетоскоп LD Prof-Plus
* Манжета взрослая с металлическим кольцом
* Нагнетатель в сборе
* Сумочка для хранения и переноски тонометра
* Руководство по эксплуатации на русском языке
* Гарантийный талон
* **Сертификат о поверки не позднее 2019 г**