Техническая характеристика

Передвижной светильник медицинский применяется для оснащения операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях.

Характеристики:

Максимальная освещенность рабочего поля -45кЛк

Регулировка освещенности-10-100%

Диаметр рабочего поля D10-140мм

Диаметр рабочего поля D10-140мм

Рабочее расстояние-70-140см

Цветовая температура-4200

Индекс цветопередачи-менее- 90