Техническая характеристика

Способ размещения -  Настенный

Тип лампы – Безозоновая

Диаметр лампы – 19 мм.

Мощность – 30 Вт.

Срок службы - 5000 часов.

Длина волны – 253,7 нм.

Производительность по площади – 18-20 кв.м.

Производительность по объему:

- при 99,9% обеззараживании – 50 м3/час

- при 99% обеззараживании – 75 м3/час

- при 95% обеззараживании – 115 м3/час

Потребляемая мощность, не более – 50 ВА.

Сеть питания – 220 В/50 Гц.

Габаритные размеры облучателя (мм) - 930x132x50

Габаритные размеры упаковки (мм) - 935x135x65

Масса, не более, кг - 2,5

Гарантия – 12 мес.

Комплект поставки: каркас, лампа - 1 шт., паспорт-инструкция.