Техническая характеристика

Микропроцессорный регулятор температуры со сверх чувствительным датчиком температуры;

система принудительной циркуляции воздуха; дверь стеклянная с энергосберегающим покрытием и замком;

дополнительные прозрачные дверки полок, автоматическое поддержание температуры в камере;

сигнализация при отключении температуры от заданной;

отображение температуры на табло панели управления;

отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм. препаратов 2 штуки.

Общий объем, 400 л.

Объем холодильной камеры 400 л.

Габаритные размеры: Высота 1950 мм,  глубина 610 мм,  ширина 600 мм.

Масса не более 86 кг.

Номинальная потребляемая мощность 250 Вт, напряжение 220 Вт. Холодильная камера: система оттаивания холодильной камеры авто. Температура в холодильной камере 2-14. Частота 50 Гц