**Приложение 2**

**Техническая спецификация**

**Хладоэлемент МХД-2 корпус красного цвета**

Наименование : МХД-2 для температуры от -20 до 0.

Размеры : 16,5\*9,5\*3,3

Объём : 0.51

В комплект входит 29 штук хладоэлементов МХД-2 красного цвета

4 комплекта ( 116 штук).

Применяется для продукции глубокой заморозки от минус 20 °С до минус 10 °С (свежезамороженная плазма крови и т.д.), или в более широком температурном диапазоне минус 30 °С до 0 °С

Хладоэлементы МХД-2 замораживаются в морозильной камере при температуре не выше минус 30°С.

Хладоэлементы МХД2 НЕЛЬЗЯ замораживать в морозильной камере с температурой ниже минус 50 °С, т.к. по своим свойствам материал корпуса хладоэлемента не стойкий к сильному понижению температур (ниже минус 50 °С – полиэтилен трескается). Доставка и разгрузка за счет Поставщика.

Қосымша 2

**Техникалық ерекшелігі**

ХЛАДОЭЛЕМЕНТ МХД-2 корпусы қызыл түсті

Атауы: МХД-2-ден 0-ге дейінгі температура үшін.

Өлшемдері : 16,5\*9,5\*3,3

Көлемі : 0.51

Жиынтыққа қызыл түсті мхд-2 хладоэлементтердің 29 данасы кіреді

4 жиынтық (116 дана).

Минус 20 °С-тан минус 10 °С-қа дейін (жаңа мұздатылған қан плазмасы және т. б.) терең мұздату өнімдері үшін немесе минус 30 °С-тан 0 °С-қа дейін неғұрлым кең температуралық диапазонда қолданылады

МХД-2 тоңазыту элементтері мұздатқыш камерада минус 30°С жоғары емес температурада мұздатылады.

МХД2 салқындатқыштарын температурасы минус 50 °С – тан төмен мұздатқышта мұздатуға болмайды, өйткені олардың қасиеттері бойынша салқындатқыштың Дене материалы температураның қатты төмендеуіне төзімді емес (минус 50 °С-тан төмен-полиэтилен жарылып кетеді). Жеткізушінің есебінен жеткізу және түсіру.