Программа RIQAS по исследования гематологии на 11 параметров

1. Набор контрольной крови для гематологических исследований на 2021 год, старт программы в январе 2021 года, окончание программы в декабре 2021 года.

2. Объем контрольной крови не менее 2 мл

3. Измерение образцов 1 раз в месяц и предоставления статистических отчетов по каждому образцу.

4. Каждый флакон с контрольной кровью должен быть промаркирован номером в соответствии с номера тестирования образца согласно графика измерений

5. Предоставление отчета по результатам измерение не позднее 48 часов после финальной даты измерения.

6. Возможность тестирования до пяти анализаторов одновременно без дополнительной оплаты

7. Количество параметров тестирования должна быть не менее 11. (Параметры: Haemoglobin (Hb), Mean Cell Volume (MCV), MCHC, RBC, Mean Platelet Volume, Plateletcrit, HCT, MCH, PLT, WBC, Red Cell Dist. Width.)

8. Возможность представления значений в единицах измерения, используемых лаборатория, без пересчета.

9. Отчет по каждому образцу должен включать:

- статистическую обработку результата по всем методам, по методу участника, по группе анализаторов

- график Шухарта

- график Леви-Дженнингса

- график контрольной оценки

- график отклонения% по образцу

- график отклонения% по концентрации

- статистический раздел по всем методам, тестируют каждый параметр

10. Регистрация лаборатории и отправка результатов должна быть через интернет-сайт

11. Обеспечить конфиденциальность информации по статистической обработке результатов контроля качества за использования пароля доступа

12. Система контролю качества должна быть аккредитована по ISO / IEC 17043

13. После окончание программы выдается международный сертификат по прохождению внешней оценки качества.