Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-240 PRO Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай (BS-240 PRO Закрытая система)

| № | Наименование теста | Техническая спецификация | Производи-тель | Ед-цы изм-ия | Кол-во | Цена | Сумма в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностический набор реагентов для определения АЛТ (4х35+2х18) (600 тестов) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 13 | 18 800 | 244400,00 |
| 2 | Диагностический набор реагентов для определения АСТ (4х35+2х18) (600 тестов) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 13 | 18 800 | 244400,00 |
| 3 | Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина (4х35+2х18) (600 тестов) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 2 | 27 500 | 55000 |
| 4 | Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина (4х35+2х18) (600 тестов) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 2 | 27 500 | 55000 |
| 5 | Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы (4х40 +2х20) (565 тесто) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 20 | 15 700 | 314000 |
| 6 | Диагностический набор реагентов для определения Креатинина (2×27 + 1×18) (250 тестов) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-S. Метод: Саркозиноксидазный. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 43 | 23 800 | 1023400 |
| 7 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевины (4х35+2х18) (410 тестов) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 27 | 15 800 | 426600 |
| 8 | Диагностический набор реагентов для определения Общего белка (4х40) (730 тестов) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 11 | 11 100 | 122100,00 |
| 9 | Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина (4х40) (490 тестов) | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 18 | 21 500 | 387000,00 |
| 10 | Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов R 4х40 мл (490 тестов) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 1 | 41 900 | 41 900 |
| 11 | Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы BS R1: 1х38 мл + R2: 1х10 мл – (155 тестов) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 5 | 28 200 | 141000,00 |
| 12 | Мультикалибратор 10х3 мл | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | Уп | 2 | 119 500 | 239000,00 |
| 13 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | Уп | 2 | 134 600 | 269200 |
| 14 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | Уп | 2 | 159 700 | 319400 |
| 15 | Моющий раствор Детергент СД-80 | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | литр | 33 | 28 000 | 924000,00 |
| 16 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевая кислота (4*40+2*20) (565 тестов) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 2 | 23 800 | 47600,00 |
| 17 | Диагностический набор реагентов для определения Щелочная фостаза R1 4*35ml +R2 2*18 (600 тестов) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 1 | 14 400 | 14 400 |
| 18 | С-реактивный белок (СРБ) (Метод нефелометрии) 1*40ML +1*10ML, (120 тестов) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 4 | 42 300 | 169200,00 |
| 19 | Холестерин липопротеидов высокой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл (155 тестов) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ЛПВП. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 (1 флакона по 40 мл) и R2 (1 флакона по 14 мл), для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроен Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 27 | 51 700 | 1395900 |
| 20 | Холестерин липопротеидов Низкой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл (155 тестов) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ЛПНП. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 (1 флакона по 40 мл) и R2 (1 флакона по 14 мл), для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 27 | 58 700 | 1584900 |
| 21 | Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Калибратор специфических белков Объем рабочего раствора не менее 80мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи, калибратор 5х1 мл .. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 1 | 139 600 | 139 600 |
| 22 | Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC,LDLC) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC,LDLC) Объем рабочего раствора не менее 80мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи, калибратор 5х1 мл .. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,L Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай td», Китай | набор | 2 | 104 400 | 208800,00 |
| 23 | Диагностический набор реагентов для определения Железо с калибратором и контролем R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл (260 тестов) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 5 | 36 900 | 184500,00 |
| 24 | Д-Димер (1х40 мл+1х15 мл) Mindray | Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 58мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 1 | 407 300 | 407 300 |
| 25 | Контроль D-Dimer 1х2х0.5 мл | Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 1 | 108 200 | 108 200 |
| 26 | Фосфор R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения Р. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1, объемом 40 мл. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 1 | 13 400 | 13 400 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 9080200,00 |