**Техническая характеристика**

Весы электронные для взвешивания новорожденных.

Весы предназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей весом до 15 кг. Контрастный светодиодный дисплей со встроенными часами и календарем,

Результат последнего взвешивания сохраняется в памяти весов.

Стабилизация показаний.

Возможен вывод на дисплей разности показаний веса имеющегося и ранее зафиксированного.

Автоматическая установка нуля.

Возможна работа от сети и от аккумуляторов.

Платформа весов изготовлена из специальной пластмассы, легко снимается и моется.

Наличие сертификата о первичной поверке не позднее августа 2021г