**Техническая спецификация**

**Криотемпературный защитный комплект CRYO-TEMP-SHIELD**

**В комплекте: 1 пара перчаток CRYO GLOVES , тип длина до предплечья, размер-М**

**1 защитный щиток для лица с регулируемым держателем,**

**2-предупредитильных знака диаметром 300 мм,**

**1 защитный фартук CRYO APRON ширина 610мм, длина 1070 мм Тип 1001-S**