## Лист1
Заявка
№ п/п | Наименование продукции | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови | к анализатору глюкозы ACCU-CHEK-Activ, № 50 шт/уп. | уп | 5 | 10010 | 50050 | II - 3 III - 2
2 | Антиген кардиолипиновый | для реакции связывания комплемента (РСК) 2 мл №10 | уп | 2 | 31900 | 63800 | II - 2
3 | Антиген кардиолипиновый | Для серологической диагностики сифилитической инфекции по сыворотке крови методом реакции преципитации. 10 ампул х 2 мл Раствор холин хлорида в 0,9% растворе натрия хлорида 2х5 мл; или 1х10 мл. 1000 определений | уп | 10 | 46900 | 469000 | II - 3 III - 3 IV - 4
4 | Антиген трепонемный ультралзрученный кардиолипиновый для серодиагностики сифилиса | для серодиагностики сифилиса 5 мл\№5 | уп | 8 | 16560 | 132480 | III - 4 IV - 4
5 | Гемолитическая сыворотка диагностическая 2 мл №10 | диагностическая 2 мл №10 | уп | 2 | 36540 | 73080 | II - 1 IV - 1
6 | Комплемент сухой для РСК | лиофилизат 10 фл Х 5 мл | уп | 10 | 28980 | 289800 | III - 5 IV - 5
7 | Сыворотка для диагностики сифилиса отрицательная 1мл№10 | 1мл№10 | уп | 2 | 59380 | 118760 | II - 1 IV - 1
8 | Сыворотка для диагностики сифилиса положительная сухая для РСК | 1мл№10 | уп | 2 | 68425 | 136850 | II - 1 IV - 1
9 | Баранья кровь дефибринированная | флакон 50мл, срок хранения не менее 30 дней на момент поставки | фл | 2 | 25000 | 50000 | II - 2
10 | Диагностикум бруцеллезный эритроцитарный антигенный | эритроцитарный антигенный компл 4фл х 15 мл | уп | 5 | 20400 | 102000 | II - 5
11 | Диагностические тест-полосы 6 параметров: Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, уробилиноген, белок и рН | Количество полос в тубе 100шт. Диапазон опр. концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]; 2,0 (112,0) [2000] мг% (ммоль/л) [мг/дл] Диапазон опр. концентраций кетоновых тел в моче: 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 ммоль/л Диапазон опр. концентраций гемоглобина в моче: 0,0; 10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Диапазон опр. концентраций эритроцитов в моче: 0,0; 5-10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Диапазон опр. концентраций билирубина в моче: 0,0; 9; 17; 50 мкмоль/л Диапазон опр. концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0 г/л Диапазон опр. концентраций рН мочи: 0,5; 6,0; (6,5); 7,0; (7,5); 8,0; 9,0 единиц Срок хранения 2 года | уп | 250 | 7020 | 1755000 | III - 100 IV - 150
12 | Раствор гемоглобина Гемоглобин контроль ( 70,120,160) 3 фл./5мл | Гемоглобин контроль ( 70,120,160) 3 фл./5мл | набор | 1 | 2170 | 2170 | III - 1
13 | Калибратор Гемоглобина 120 г/л, | 120 г/л, 1 фл - 2 мл | фл. | 2 | 440 | 880 | III - 2
14 | Контрольная сыворотка нормальный уровень | 6х5 мл | упак | 2 | 56472 | 112944 | III - 1 IV - 1
15 | Контрольная сыворотка патологический уровень | 6х5 мл | упак | 2 | 68532 | 137064 | III - 1 IV - 1
16 | Железо, 2х 50 мл. | Железо, 2х 50 мл., колориметрический метод , без депротеин.Наб. для опр-я конц. железа в сыворотке и плазме крови колор. методом Nitro-PAPS, 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - 1×95 мл. 2. Реагент 2 - 1×5 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: железо 30 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 месяцев. | набор | 2 | 16370 | 32740 | III - 1 IV - 1
17 | Альфа - амилаза на 200 опр. | Альфа - амилаза на 200 опр. Наб. для опр-я активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче методом по Каравею, 200 опр. при объеме пробы 4,8 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - субстрат. 3. Реагент 3 - р-р йода. 4. Реагент 4 - фторид калия 250 г/л. 5. Реагент 5 - соляная кислота, 1,6 моль/л. Коэффициент вариации не более 10%, длина волны (630-690) нм, темп. инкубации 37 С , фотометрирование против воды. | набор | 10 | 5150 | 51500 | III - 5 IV - 5
18 | Креатинин, 2 х 250. | Креатинин, 2 х 250. кинетический метод.Наб. для опр-я конц. креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче псевдокинетическим методом, реакция Яффе, без депротеин., 400 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - пикриновая кислота, 1×200 мл. 2. Реагент 2 - натрий едкий, 1×200 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: 17,7 ммоль/л. Чувствительность не более 20 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм, темп. инкубации 37 С, фотометрирование против воздуха или рабочего реагента. | набор | 10 | 18080 | 180800 | III - 5 IV - 5
19 | Набор для определения С - реактивного белка (СРБ) | (латекс- тест) 125 определений | набор | 15 | 6600 | 99000 | II - 5 III - 5 IV - 5
20 | Набор для определения общего белка | 400 опр. Биуретовый реактив | набор | 3 | 3700 | 11100 | II - 1 IV - 2
21 | КАЛИЙ 2х 50 мл | Калий 2х 50 мл колориметрический,турбидиметрич. метод без депротеин., 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации не более 10%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 мес. | набор | 4 | 23200 | 92800 | II - 2 IV - 2
22 | Набор Тимоловая проба | 500 опр. | уп | 2 | 5200 | 10400 | II - 1 IV - 1
23 | Холестерин | Наб. для опр-я конц. общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзим. колор. методом, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л. Чувствительность не более 0,3 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Время проведения анализа 5 мин.Срок годности набора 24 месяца. | набор | 10 | 12200 | 122000 | II - 5 IV - 5
24 | Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови | Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрассика-Грофа, 138+138 опр. Состав набора: 1. Реагент 1 - кофеиновый реагент. 2. Реагент 2 - сульфаниловая кислота. 3. Реагент 3 - натрия нитрит, 72 ммоль/л. Реагент 4 - физиологический раствор: натрия хлорид, 154 ммоль/л. 5. Реагент 5 - калибратор: билирубин 171 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 535 нм (500-560 нм), темп. инкубации 18-25 С. Срок годности 18 месяцев. | набор | 1 | 5070 | 5070 | III - 1
25 | Набор для определения Глюкозы | ( глюкозооксидазным методом ) на 400 опр. | уп | 10 | 6890 | 68900 | II - 5 IV - 5
26 | Ревматоидный фактор | ( Латекс - тест ) 100 опр. | набор | 10 | 3400 | 34000 | II - 5 IV - 5
27 | Тромбопластин | из головного мозга кролика, готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl2, технология аттестованная по МИЧ (1.1-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме, в упаковке 5-10 фл. (1фл. – 5-8мл., 25-100 опр), в комплекте с контрольной плазмой 1 фл, аттестованной по 4 параметрам: протромбиновому времени,АЧТВ, тромбиновому времени и фибриногену. упаковка/10фл | уп. | 20 | 40500 | 810000 | III - 10 IV - 10
28 | Набор реагентов для опр. активированного парциального (частичного) тромбопластиного времени АПТВ / АЧТВ/ 500 опр | 500опр | уп | 5 | 25890 | 129450 | IV - 5
29 | Набор для опр. тромбинового времени | на 200 макро или 400 микро определений.( состав: тромбин человека (100МЕ/мл)-2 фл, стабилизатор (1 мл) - 1 фл., | уп | 2 | 12200 | 24400 | IV - 2
30 | Набор для определения растворимых фибрин - моно-мерных комплексов ( РФМК) 200 опр Флаконный | Набор реагентов(200 опр) для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови человека о фенантролиновым методом. Состав набора: о-фенантролин (5 мл) – 4 фл., контроль (+/-) – 2 фл. Готов к использованию. Не требует взвешивания!,. | уп | 30 | 10300 | 309000 | III - 15 IV - 15
31 | Реагент для определения протромбинового времени/ ПВ (РТ) | 360 / уп, 10х4мл. Состав набора: реагент для определения Протромбинового времени-10 флаконов с реагентом для приготовления 4 мл рабочего раствора; Раствортель для реагента -45 мл. Обьем рабочего раствора не менее 40 мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | уп | 14 | 65800 | 921200 | III - 7 IV - 7
32 | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени/ АЧТВ (APTT) | Набор реагентов для определегния АРТТ. Состав набора: АРТТ-5 мл по 4 мл раствора;0,025мол/л СаСl-1 фл 35 мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | уп | 10 | 47100 | 471000 | III - 5 IV - 5
33 | Реагент для определения тромбинового времени/ ТВ (TT) | 10х2 мл.,250 опр.Набор реагентов для определения Тромбинового времени ТТ. Состав набора: Реагент для определения Тромбинового времени-8 флаконов с реагентом для приготовления 4 мл. Раствора; Растворитель для ТТ-40 мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | уп | 10 | 31400 | 314000 | III - 5 IV - 5
34 | Раствор CaCl( R2) | 720\уп, 10х4мл. Хлорид кальция, Long Island, Арт:105-006665-00. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором | уп | 5 | 20400 | 102000 | III-2 IV-3
35 | Раегент для определения фибриноген/ Фбг (FIB) | 6 x 4 ml + 1 x 1ml cal + 2 x 75ml IBS buffer, 480 опр. Набор реагентов для определения концентрации фибриногена FIB. Состав набора: Реагент для определегния фибриногена-4 флакона по 5 мл.; Имидазлолвый буфер-40 мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | уп | 5 | 160700 | 803500 | III-2 IV-3
36 | Контрольая плазма - Норма (Normal Control) (PT, APTT) | 10х1мл. Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определения анализов. При разведении лиофильной плазмы, объемом готового контрольного раствора не мегнее 10 мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | уп | 3 | 143600 | 430800 | III - 1 IV - 2
37 | Контрольная плазма - Патология (Abnormal Control) (PT, APTT) | 10х1мл. Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными патологическими значениями (Р) для определения анализов. При разведении лиофильной плазмы, объемом готового контрольного раствора не мегнее 10 мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | уп | 3 | 143600 | 430800 | III - 1 IV - 2
38 | Cleanser Раствор промывочный-2 Cleaning Solution-2 | 1х2500мл. Промывающий раствор 2500 мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | уп | 18 | 71100 | 1279800 | II - 6 III - 6 IV - 6
39 | Auto Cuvettes Авто кюветы, уп (1x 1000 шт) | Кюветы для автоматического коагулометра Auto Cuvettes 1000 шт в упаковке. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. | уп | 10 | 237600 | 2376000 | IV - 10
40 | Тест-полоски LabStrip U11 Plus | Тест-полоски LabStripU11 Plus- в упаковке №150 (для автоматического и визуального определения) | уп | 5 | 21000 | 105000 | III - 5
41 | Изотонический раствор Diluent | Изотонический раствор Diluent 20л | канистра | 20 | 42900 | 858000 | II - 6 III - 6 IV - 8
42 | Лизирующий реагент Lyse M-52DIFF | Лизирующий реагент Lyse 500млх4 | уп | 24 | 46100 | 1106400 | II - 8 III - 8 IV - 8
43 | Лизирующий реагент M-52LH | Лизирующий реагент Lyse 100млх4 | уп | 24 | 29700 | 712800 | II - 8 III - 8 IV - 8
44 | Очищающий раствор Probe Cleanser | Очищающий раствор Probe Cleanser 17 мл | фл | 50 | 3400 | 170000 | II - 20 III - 20 IV - 10
45 | Контрольная кровь норма, высокий, низкий уровни | Контрольная кровь 3x3,5ml | фл | 8 | 108000 | 864000 | II - 3 III - 3 IV - 2
46 | Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L | Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85 | уп | 40 | 46140 | 1845600 | II - 10 III - 15 IV - 15
47 | Лизирующий раствор SULFOLYSER 1 x 500ML | Лизирующий раствор SULFOLYSER 1 x 500ML | уп | 23 | 27800 | 639400 | II - 7 III - 7 IV - 9
48 | Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DS1x42ML | Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DS1x42ML | уп | 15 | 84846 | 1272690 | II - 5 III - 5 IV - 5
49 | Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DL1x2L | Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DL1x2L | уп | 15 | 37232 | 558480 | II - 5 III - 5 IV - 5
50 | Очищающий раствор 50 мл | Очищающий раствор (Reagent Code) (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 | уп | 1 | 43860 | 43860 | II - 1
51 | Контрольная кровь e-check 1,5 mL x 1 ( уровень H) | Контрольная кровь E-CHECK-H (XS) H, 1.5ml L3 | уп | 4 | 415800 | 1663200 | II - 1 III - 1 IV - 2
52 | Контрольная кровь e-check 1,5 mL x 1 ( уровень N) | Контрольная кровь E-CHECK-N (XS) N, 1.5ml L2 | уп | 4 | 41500 | 166000 | II - 1 III - 1 IV - 2
53 | Контрольная кровь e-check 1,5 mL x 1 ( уровень L) | Контрольная кровь E-CHECK-L (XS) L, 1.5ml L1 | уп | 4 | 41500 | 166000 | II - 1 III - 1 IV - 2
54 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) (Кинетический, модифицированный УФ метод ) | 4*35+2*18 Количество тестов 600 | уп | 1 | 16800 | 16800 | III - 1
55 | Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод) | 4*35+2*18 Количество тестов 600 | уп | 5 | 21800 | 109000 | III - 3 IV - 2
56 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) | 4*35+2*18, Количество тестов 600 | уп | 4 | 21800 | 87200 | III - 2 IV - 2
57 | Прямой билирубин Bil-D(метод VOX) | 4*35+2*18, Количество тестов 430 | уп | 6 | 32300 | 193800 | II - 2 III - 2 IV - 2
58 | Общий билирубин Bil-T (Метод VOX) | 4*35+2*18, Количество тестов 400 | уп | 6 | 32300 | 193800 | II - 2 III - 2 IV - 2
59 | С-реактивный белок (СРБ) (Метод нефелометрии) | 1*40+1*10, Количество тестов 150 | уп | 6 | 49500 | 297000 | II - 2 III - 2 IV - 2
60 | Глюкоза Glu-GodPap (Глюкозидазный метод) | 4*40+2*20, Количество тестов 560 | уп | 5 | 18300 | 91500 | III - 2 IV - 3
61 | Общий холестерин (ТС) (конечная точка, холестеролоксидаза-пероксидаза) | 4*40, Количество тестов 490 | уп | 5 | 24800 | 124000 | III - 2 IV - 3
62 | Фосфор (P) (Фосфомолибдатный метод) | 4*40,Количество тестов 490 | уп | 1 | 15800 | 15800 | III - 1
63 | Триглицериды (ТГ) (Ферментативный колориметрический тест) | 4*40, Количество тестов 490 | уп | 1 | 49600 | 49600 | III - 1
64 | Общий белок (Биуретовый метод) | 4*40, Количество тестов 730 | уп | 3 | 13200 | 39600 | III - 2 IV - 1
65 | Мочевая кислота (UA) (уриказно-пероксидазный метод) | 4*40+2*20, Количество тестов 560 | уп | 1 | 27800 | 27800 | III - 1
66 | Мочевина (UREA) | 4*35+2*18,Количество тестов 410 | уп | 8 | 18400 | 147200 | III - 4 IV - 4
67 | Железо (Fe) с калибратором и контролем | R1: 2*40мл+R2:1*16 мл +Calibrator 1*1,5 мл+Control 1*5 мл Количество тестов 260 | уп | 1 | 43000 | 43000 | III - 1
68 | МультиКонтрольКлин Чем уровень1, 6*5 мл. Раствор контроля качества, норма (N) | 6*5мл. Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50 мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | уп | 2 | 152400 | 304800 | III - 1 IV - 1
69 | МультиКонтрольКлин Чем уровень2, 6*5 мл. Раствор контроля качества, патология (P) | 6*5мл. Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (P) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50 мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | уп | 2 | 180400 | 360800 | III - 1 IV - 1
70 | Мультикалибровочный стандарт | 10×3 мл, ALB,ALP,GOT/ALT,AMY,GOT/AST,AMS, Ca, TC, Crea-J, GLU-GodPap,Fe,GGT, LDH, MG, P, TP, TG, UA, BUN/UREA,TBIL/VOX,DBIL/VOX,CHOL/TC | уп | 1 | 135700 | 135700 | IV - 1
71 | Калибровочный стандарт для липидов | 5×1 мл, HDLC, LDLC | уп | 2 | 118900 | 237800 | III - 1 IV - 1
72 | Калибровочный стандарт для специфических белков | 5×1 мл, C3,C4,CRP, IgA, IgG, IgM | уп | 2 | 162300 | 324600 | III - 1 IV - 1
73 | D-Dimer(1×-40 мл+1-15 мл) | R1 1×40 ml+R2 1×15 ml+Cal×0,5 ml | уп | 3 | 516100 | 1548300 | III - 1 IV - 2
74 | Контроль D-Dimer(1×2×0,5 мл) | 2 levels×0,5 ml | уп | 4 | 138000 | 552000 | III - 2 IV - 2
75 | Лампа галогеновая (12 V, 20 WT) Mindray BS-240 PRO | лампа галогено-вольфрамовая (12 V, 20 WT) BS-240 PRO | шт | 1 | 151200 | 151200 | III - 1
76 | Альфа – амилаза CC FS (Alpha-Amylase CC FS) | 4´120 тестов | набор | 12 | 117000 | 1404000 | II - 4 III - 4 IV - 4
77 | Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) (ALAT (GPT) FS (IFCC mod.)) | 4´200 тестов | набор | 8 | 36400 | 291200 | III - 4 IV - 4
78 | Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) (ASAT(GOT) FS (IFCC mod.)) | 4´200 тестов | набор | 8 | 36400 | 291200 | III - 4 IV - 4
79 | Гамма-Глутамилтрансфераза (Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.)) | 4´200 тестов | набор | 2 | 38500 | 77000 | II - 1 IV - 1
80 | Лактатдегидрогеназа (LDH FS IFCC) | 4´200 тестов | набор | 3 | 40700 | 122100 | III - 42 IV - 1
81 | Липаза (Lipase DC FS) | 4х120 тестов | набор | 3 | 86500 | 259500 | III - 2 IV - 1
82 | Панкреатическая амилаза (Pancreatic amylase CC FS) | 4х120 тестов | набор | 1 | 108300 | 108300 | III - 1
83 | Щелочная фосфатаза (Alkaline phosphatase FS IFCC 37°C) | 4´200 тестов | набор | 5 | 28700 | 143500 | III - 3 IV - 2
84 | Триглицериды (Triglycerides FS) | 4´200 тестов | набор | 2 | 45500 | 91000 | III - 1 IV - 1
85 | Холестерин (Cholesterol FS) | 4´200 тестов | набор | 7 | 28400 | 198800 | II - 2 III - 2 IV - 3
86 | Альбумин (Albumin FS) | 4´200 тестов | набор | 2 | 18900 | 37800 | II - 1 IV - 1
87 | Глюкоза (Glucose GOD FS) | 4´200 тестов | набор | 9 | 19400 | 174600 | II - 3 III - 3 IV - 3
88 | Мочевина (Urea FS) | 4´200 тестов | набор | 7 | 36400 | 254800 | II - 2 III - 2 IV - 3
89 | Мочевая кислота (Uric acid FS TOOS) | 4´200 тестов | набор | 2 | 43500 | 87000 | III - 1 IV - 1
90 | Общего белка (TP FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 4´200 тестов | набор | 10 | 25700 | 257000 | III - 5 IV - 5
91 | Билирубин прямой (Bilirubin Auto Direct FS) | 4´200 тестов | набор | 8 | 57000 | 456000 | III - 4 IV - 4
92 | Билирубин общий (Bilirubin Auto Total FS) | 4´200 тестов | набор | 8 | 26700 | 213600 | III - 4 IV - 4
93 | Креатинин (Creatinine FS) | 4´200 тестов | набор | 9 | 21400 | 192600 | II - 3 III - 3 IV - 3
94 | Кальций (Calcium P FS) | 4´200 тестов | набор | 1 | 27100 | 27100 | IV - 1
95 | Магний (Magnesium XL FS) | 4´120 тестов | набор | 2 | 23900 | 47800 | III - 1 IV - 1
96 | Фосфор (Phosphate FS) | 4´200 тестов | набор | 2 | 16800 | 33600 | III - 1 IV - 1
97 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC FS) | 4х120 тестов | набор | 3 | 29700 | 89100 | II - 1 III - 1 IV - 1
98 | Контрольная человеческая сыворотка, норма | 6х5 мл | набор | 3 | 64200 | 192600 | II - 1 III - 1 IV - 1
99 | Контрольная человеческая сыворотка, патология | 6х5 мл | набор | 3 | 69100 | 207300 | II - 1 III - 1 IV - 1
100 | Мультикалибратор TruCal U | 6х3 мл | набор | 3 | 56900 | 170700 | II - 1 III - 1 IV - 1
101 | Чистящее средство Cleaner В | 4х 60 мл | набор | 6 | 11900 | 71400 | III - 3 IV - 3
102 | Реакционные секторы | 256 шт. | набор | 5 | 256600 | 1283000 | II - 2 III - 2 IV - 1
103 | i-CHROMA™ HbA1c гликолизированный гемоглобин HbA1c | 25тестов | набор | 4 | 67459 | 269836 | II - 1 III - 1 IV - 2
104 | i-CHROMA™ PCT (Procalcitonin) прокальцитонин, | 10 тестов | набор | 5 | 105520 | 527600 | II - 2 III - 2 IV - 1
105 | Тест-система иммуноферментная для подтверждения присутствия Hbs -антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител (1-стадийная постановка), чувствительность 0.05 нг/мл по ИСО ГИСК (6х8) | Набор для подтверждения присутствия HbsAg методом конкурентного иммуноферментного анализа (ИФА), основанного на принципе нейтрализации HBsAg специфическими антителами. (6х8) Характеристики набора: тест – система предназначена для подтверждения присутствия HbsAg методом конкурентного иммуноферментного анализа, основанного на принципе нейтрализации HbsAg специфическими антителами. Количество определений: 48 определений. Объем анализируемого образца: 100 мкл; Длительность анализа: 90 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; | набор | 1 | 35200 | 35200 | IV - 1
106 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов класса М и G к вирусу гепатита С (48 опр.) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов класса М и G к вирусу гепатита С (48 опр.) Один набор рассчитан на 48 анализов,включая контроли. Предусмотрено использование набора частями, в зависимости от количества проб (от 1 анализируемого образца до 45). Чувствительность и специфичность 100% Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию.Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; Суммарное время инкубации: 1ч 20 мин. | набор | 5 | 38203 | 191015 | II - 2 III - 2 IV - 1
107 | Экспресс-тест для качественного определения ВИЧ 1/2 (HIV-1/2) в сыворотке или плазме человека | Экспресс-тест для качественного определения ВИЧ 1/2 (HIV-1/2) в сыворотке или плазме человека,уп 25 шт. | уп | 1 | 22900 | 22900 | III - 1
108 | Набор реагентов для исследования кала на гельминты ( метод Като ) |  | набор | 1 | 8200 | 8200 | II - 1
109 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное 100 мл | фл | 5 | 1200 | 6000 | II - 5
110 | Парафиновая среда Histomix | Парафиновая среда Histomix 5 кг | уп | 3 | 21400 | 64200 | II - 3
111 | Эозин водный 1000 мл | Эозин водный 1000 мл | л | 1 | 7020.27 | 7020.27 | II - 1
112 | Набор для окраски мазков Циль Нильсену | готовые р-ры на 100 предм. стекол | шт. | 10 | 3400 | 34000 | II - 5 IV - 5
113 | Эозин - метиленовый синий по Майн - Грюнвальду в растворе | в растворе (Фиксатор Майн - Грюнвальда) , 1 литр | фл | 8 | 3100 | 24800 | III - 4 IV - 4
114 | Набор для контроля предстерилизационной очиски изделий на наличие крови, моющий средств в комплекте | Набор для контроля предстерилизационной очиски изделий на наличие крови, моющий средств в комплекте | комплект | 20 | 1720 | 34400 | II - 20
115 | Гемотоксилин Майера 1 л | Гемотоксилин Майера 1 л | л | 1 | 19200 | 19200 | II - 1
116 | Сульфосалициловая кислота ч.д.а. | Сульфосалициловая кислота ч.д.а. | кг | 0.5 | 10000 | 5000 | II - 0,5
117 | Ксилол | Ксилол | кг | 6 | 7000 | 42000 | II - 6
118 | Натрий лимонно - кислый 3 - х замещенный ч. | Натрий лимонно - кислый 3 - х замещенный ч. | кг | 0.5 | 5200 | 2600 | III - 0,5
119 | Пропанол - 2 ( Спирт изопропиловый ) х.ч. | Пропанол - 2 ( Спирт изопропиловый ) х.ч. | кг | 10 | 4400 | 44000 | II - 10
120 | Формалин медицинский ( Раствор формальдегида 38 % ) | Формалин медицинский ( Раствор формальдегида 38 % ) | кг | 10 | 1860 | 18600 | II - 10
121 | Ерш пробирочный | Ерш пробирочный | шт. | 30 | 600 | 18000 | II - 30
122 | Капиляры Панченкова (для СОЭ) | Капиляры Панченкова (для СОЭ) | шт. | 500 | 150 | 75000 | II - 500
123 | Капиляры Сали 0,02 мл (для забора крови) | Капиляры Сали 0,02 мл (для забора крови) | шт. | 10 | 235 | 2350 | II - 10
124 | Карандаш по стеклу и фарфору | черный, синий, красный, белый | шт. | 20 | 85 | 1700 | II - 20
125 | Крафт бумага 100х106 | Крафт бумага 100х106 | кг | 5 | 1620 | 8100 | II - 5
126 | Микропипетка с делениями на полный слив | 200 мкл (0,2мл) | шт. | 30 | 1095 | 32850 | II - 30
127 | Палочки для взятия мазков | (лопатка глазная) | шт. | 20 | 65 | 1300 | II - 20
128 | Пипетки лабораторные 1 мл (с делениями ) | на полный слив | шт. | 50 | 840 | 42000 | II - 50
129 | Пипетки лабораторные 2 мл (с делениями ) | на полный слив | шт. | 50 | 882 | 44100 | II - 50
130 | Пипетки лабораторные 10 мл (с делениями ) | на полный слив | шт. | 30 | 974 | 29220 | II - 30
131 | Планшет для определения группы крови | на 50 лунок размер 190х290мм | шт. | 50 | 1150 | 57500 | II - 50
132 | Спиртовка лабораторная со стекляным колпачком |  | шт. | 4 | 3000 | 12000 | II - 4
133 | Стекла покровные 24 х 24 мм № 100 | Стекла покровные 24 х 24 мм № 100 | уп. | 10 | 600 | 6000 | II - 10
134 | Стекло предметное с необр.краями | 76*26*1,0 | уп. | 500 | 24 | 12000 | II - 500
135 | Стекло предметное со шлифованными | со шлифованными краями, с полосой для записи | шт. | 500 | 30 | 15000 | II - 500
136 | Цилиндры мерные с носиком | на 1000 мл градуированные | шт. | 2 | 10400 | 20800 | II - 2
137 | Скарификатор с боковым копьем одноразовый стерильный для прокалывания кожи | Скарификатор с боковым копьем одноразовый стерильный для прокалывания кожи | шт. | 50 | 4.8 | 240 | II - 50
138 | Пипетка- дозатор переменного объема 10-100 мкл | Пипетка- дозатор переменного объема 10-100 мкл | шт. | 1 | 48000 | 48000 | II - 1
139 | Пипетка- дозатор переменного объема 2-200 мкл | Пипетка- дозатор переменного объема 2-200 мкл | шт. | 1 | 48000 | 48000 | II - 1
140 | Штатив- карусель | Штатив для 6 пипеток | шт. | 1 | 26578.8 | 26578.8 | II - 1
141 | Наконечники 0-200 мкл (желтые) | уп/1000 шт. | уп. | 40 | 3600 | 144000 | II - 40
142 | Цоликлон Анти-АВ 5 мл | Цоликлон Анти-АВ 5 мл/100 доз | фл | 60 | 655 | 39300 | III - 3 IV - 3
143 | Цоликлон Анти-А , 10мл | Цоликлон Анти-А , 10мл/10фл | фл | 60 | 700 | 42000 | III - 3 IV - 3
144 | Цоликлон Анти-В 10мл | Цоликлон Анти-В 10мл/10фл | фл | 60 | 700 | 42000 | III - 3 IV - 3
145 | Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл | Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл/10фл | фл | 60 | 1550 | 93000 | III - 3 IV - 3
146 | Цоликлон Антиглобулиновая сыворотка 2 мл\фл. | Цоликлон Антиглобулиновая сыворотка 2 мл\фл. | уп | 2 | 21600 | 43200 | III - 2
147 | Раствор 33% полиглюкина | 10 мл | уп | 2 | 26000 | 52000 | III - 2
36922278.07