# Техническая спецификация Аппарат для гальванизации и электрофореза

Максимальный ток в цепи пациента, мА 50

Диапазон регулирования тока, мА

0…5; 0…50

Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, % 0,5

Виды электродов

свинцовые (свинцовая пластина 200х500),  углетканевые  (разнообразной формы, до 15 шт., по дополнительной заявке)

Питание от сети переменного тока

50 Гц, 220В

Потребляемая от сети мощность, ВА

11

Исполнение аппарата

переносной, настольный

Габаритные размеры, мм 155x186x72

Масса, кг 1

ПОВЕРКА НЕ ПОЗДНЕЕ ИЮНЯ 2022Г