# Техническая спецификация Аппарат светолечения

Время готовности облучателя к работе, мин	не более 15

Режим работы продолжительный не менее, ч	8

с цикличностью:

время работы, ч	2

время паузы, мин	30

Характеристики воздействия

Тип лампы источника излучения	ДРТ 400

Облученность в эффективном спектральном диапазоне 220-400нм на расстоянии 0,5 м от торца рефлектора, Вт/м2	45±15

Рабочая площадь облучения должна быть не менее, м	0,185 х 0,295

Коэффициент неравномерности облученности в пределах рабочей поверхности	не менее 0,7

Питание

Напряжение питания, В	220±22

Частота питающей сети, Гц	50

Мощность потребляемая из сети, ВА	не более 1300

Габариты

Габаритные размеры, мм	не более 1750 х 820 х 680

Масса , кг	не более 12

Дополнительно

Класс защиты от поражения электрическим током	I, тип В по ГОСТ Р 50267.

ПОВЕРКА НЕ ПОЗДНЕЕ ИЮНЯ 2022 Г