# Техническая спецификация экранированный бактерицидный облучатель с жалюзи настенный

Предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях до 30 м2 в присутствии людей.

В комплекте идут безозоновые бактерициидные лампы с эффективным ресурсом работы  9000 часов.

Уникальная конструкция позволяет использование излучения бактерицидной лампы не только горизонтально, но и в вертикальном положении со 100%  целевой эффективностью, благодаря открытой верхней части корпуса.

Зона действия излучения составляет около 3 части объема обеззараживаемого помещения, в результате  чего с помощью естественной циркуляции весь его воздух обеззараживается за  считанные секунды.

Облучатель комплектуется трехметровым проводом с выключателем питания, который при необходимости можно отсоединить от клеммной колодки для прямого подключения в электросеть с управлением от настенного выключателя.

Технические характеристики:

● Для помещения до 30 м2

● Тип эксплуатации настенный

● Высота установки от пола мин. 2 м

●Угол границы излучения 900

● Цель обеззараживания воздуха

●Потребляемая мощность ≤ 15Вт

●Мощность УФС 254 нм 4,8 Вт

●Бактерицидная лампа 30 Вт 1 шт. 9000ч.

● Вентиляторы отсутствуют

● Длина провода 3 м

● Питание 220 В 50 Гц

● Габариты 90х75х520 мм

● Вес 2,3 кг

● Степень защиты  IP40

● Гарантия 3 года

ПОВЕРКА НЕ ПОЗДНЕЕ ИЮНЯ 2022 Г