**Техническая спецификация**

**Таблица Сивцева-Головина-Орловой** ― предназначена для определения визуса и подбора коррегирующих очков методом субъективной пробы. Применяется в офтальмологических отделениях клиник и больниц, поликлиниках, в оптических салонах и магазинах оптики при подборе очков оптометристами.

**Техническое описание:**  
Корпус из ЛДСП, с подсветкой, в комплекте таблица Сивцева-Головина, Орловой, указка.

Габариты 640\*480\*1207 Вес 7