**Техническая характеристика**

**Механический тонометр (детский, без стетоскопа)**

**●** Классический тип.

● Предназначен для измерения давления у новорожденных, младенцев и детей.

● Металлический анероидный манометр.

● 3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см.

● Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью.

● Металлический воздушный игольчатый клапан.

● На манжету нанесены специальные размерные метки.

**Обязательное наличие документов:**

Сертификат о поверке 2024 года

Сертификат соответствия

Регистрационное удостоверение