**Техническая характеристика стетоскоп электронный для беременных**

Частота ультразвука: 3 МГц. Допплер предназначен для использования в домашних условиях, позволит контролировать сердцебиение плода в удобное для Вас время с 12 недели беременности. Внешний динамик с регулировкой громкости, четкий и громкий звук. Предусмотрен разъем для наушников. Допплер для беременных оснащен большим цветным дисплеем с подсветкой, на которой помимо частоты сердечных сокращений выводится гистограмма плода. Также модель имеет тревожный индикатор, который загорается красным, если ЧСС плода нарушена.

 **У прибора 3 режима работы:**

●Режим отображения в реальном времени;

●Усредненный режим отображения;

●ручной режим;

Допплер для беременных автоматически отключается через 1 минуту бездействия. Питание: батарейки типа АА (2 шт.) - входят в комплект.

**Руководство по эксплуатации**

**Гарантийный талон**

**Наличие первичной поверки не менее 70% срок**

**Сертификат соответствия**

**Регистрационное удостоверение**