**Техническая характеристика на переносной ростомер**

Эластичный ростомер- эластичный, непромокаемый и легкий ростомер-мат - отличное решение для простого и точного измерения роста малышей, Уложите ребенка головой к верхней опоре и придвиньте нижнюю опору к ножкам.

**Технические характеристики:**

Диапазон измерения: 10-99 см;

Дискретность: 5 мм;

Отверстие для подвешивания на стену.

**Руководство по эксплуатации**

**Гарантийный талон**

**Наличие первичной поверки не менее 70% срок**

**Сертификат соответствия**

**Регистрационное удостоверение**