**Набор инструментов на Видеоэндоскопический комплекс MGB для гинекологических и лапароскопических вмешательств**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование по регистрации** | **Краткое описание** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Ценв за единицу, тенге** | **Сумма, тенге** |
| 1 | Набор инструментов | - Адаптер-переходник тип: инструментальный, с герметизирующим колпачком; переходной диаметр: 10 - 5,5 мм длина 110 мм - 2 шт.  - Захватывающие щипцы тип: лапароскопические, атравматичные, монополярные, плавноизогнутые, в сборе с тубусом и рукояткой, с трещоткой, две подвижные бранши, автор: Де Бейки (De Bakey), диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм - 2 шт.  - Захватывающие щипцы тип: лапароскопические, атравматичные, окончатые, монополярные, в сборе с тубусом и рукояткой, с трещоткой, две подвижные бранши, с насечкой: поперечная, атравматичная, клинч, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм - 1 шт.  - Захватывающие щипцы тип: лапароскопические, монополярные, в сборе с тубусом и рукояткой, с трещоткой, две подвижные бранши, автор: Мерилэнд (Maryland), диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм - 1 шт.  - Аппликаторы для лигатурных клипс, с вращением рабочей части на угол 360, разборный, в сборе с тубусом и рукояткой, диаметром 10.0 мм, длиной 330 мм - 1 шт.  - Клипсы металлические, средне - большие, стандарт ETHICON, упаковка 18 магазинов по 6 клипс, титан - 4 упак.  - Электроды тип: монополярный, прямой, шарик, жесткий, многоразовый, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм - 1 шт. | 1 | набор | 3 707 015,00 | 3 707 015,00 |
|  |  |  |  |  |  | **3 707 015,00** |