**Техническая характеристика**

Весы электронные для взвешивания новорожденных детей до полутора лет.

Весы предназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей весом до 15 кг.

Контрастный светодиодный дисплей со встроенными часами и календарем

Результат последнего взвешивания сохраняется в памяти весов.

Стабилизация показаний.

Возможен вывод на дисплей разности показаний веса имеющегося и ранее зафиксированного.

Автоматическая установка нуля.

Возможна работа от сети и от аккумуляторов.

Платформа весов изготовлена из специальной пластмассы, легко снимается и моется.

Утвержденный тип СИ в реестре ГСИ РК.

Наличие сертификата о периодической поверке за 2018г