**Техническая характеристика**

Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП.

Предназначен для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей жестким ультрафиолетом. Комплектация облучателя бактерицидными лампами с режимом работы не менее 8000 часов.

Источники излучения: 2 шт.

Производительность: 180 (225) м3/час

Потребляемая мощность: 190 Вт

Габариты: 110х80х950 мм

Масса, не более: 3 кг