**Техническая характеристика**

**Шкаф медицинский для фармпрепаратов двухсекционный.**

Изготовлена из материалов, обеспечивающих повышенную устойчивость к дезинфекции влажным методом. Двухдверный изготовлен из высококачественной химически стойкой ламинированной ДСтП. На каждой двери закреплены по три полимерные полки с тремя лотками каждая. В шкафе размещены шесть полимерных поворотных полок с шестью лотками каждая. Шкаф содержит восемь полок и два выдвижных ящика. Габаритные размеры шкафа Д\*Ш\*В, 850\*570\*1880 масса не более 100 кг. Конструкция петель исключает провисание дверей, конструкция выдвижных полимерных ящиков обеспечивает постоянную легкость их хода без перекоса.