**Техническая характеристика**

**Шкаф медицинский металлический.**

 Каркас - алюминиевый профиль с химически стойкими полимерным покрытием. Стенки: пластик. Задняя стенка изготовлена из ДВПО. Верх: две двери из прозрачного стекла, с замками, внутри четыре пластиковых полки, Середина: два выдвижных ящика из пластика. Низ: две двери из пластика с замками, внутри две полки из пластика. Габаритные размеры Д\*Г\*В, мм: 895\*470-1650. Вес: 42 кг