**Тонометр**

Модель для людей с любым типом телосложения.

●память на 60 измерений

● индикатор аритмии

● индикатор правильной фиксации манжеты

● шкала уровня артериального давления 135/85 мм рт.ст.

В комплекте:

●универсальная веерообразная манжета размером 22-42 см

●батарейки

●сетевой адаптер

● руководство по эксплуатации

●гарантийный талон